## Planilha1
#VALUE! | AVALIAÇÃO TECNICA
ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | ATENDE SIM/NÃO | DOCUMENTO/FOLDER/MANUAL | PÁGINA
13. Especificações Técnicas da Solução
13.1 Descrição comum à Solução de Segurança da Informação - Grupo 1
13.1.1. | Todos os itens abaixo se aplicam ao lote 1 desta especificação. | DE ACORDO
13.1.2. | Será permitida a composição da solução ofertada entre diversos fabricantes, desde que não contemple solução de software livre; | DE ACORDO
13.1.3. | Os appliances de segurança deverão suportar e operar em cluster ativo-ativo e ativo-passivo, sem o uso de licenças adicionais; | SIM | CP_R81.20_ClusterXL_AdminGuide | Pg. 35
13.1.4. | Todos os appliances deverão possuir recurso de gerência via SNMPv2c e SNMPv3; | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide | Pg. 277
13.1.5. | Todos os appliances deverão implementar sincronização de hora através de protocolo NTP; | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide | Pg. 255
13.1.6. | Todas as funcionalidades deverão suportar IPv4 e IPv6; | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide | Pg. 13
13.1.7. | O hardware e software fornecido não poderão constar, no momento da apresentação da proposta, em listas de end-ofsale, end-of-support ou end-of-life do fabricante, ou seja, não poderão ter previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou vida, devendo estar em linha de produção do fabricante; | DE ACORDO
13.1.8. | Caso, durante os 60 meses da vigência da garantia, algum appliance e/ou software entre na lista de end-of-sale, end-ofsupport ou end-of-life do fabricante e, em caso de defeito/bug irreparável no appliance, algum de seus componentes ou até mesmo no software, a CONTRATADA deverá substituí-lo por equipamento de porte igual ou superior. | DE ACORDO | Support Life Cycle Policy | https://www.checkpoint.com/support-services/support-life-cycle-policy/
13.1.9. | Os appliances não poderão ser baseados em plataforma PC; | DE ACORDO
13.1.10. | Todos os produtos, serviços, appliances e softwares deverão estar com as licenças necessárias ativadas para suportar todas as funcionalidades constantes na especificação técnica. | DE ACORDO
13.1.11. | Todas as funcionalidades deverão suportar operar em modo de Alta Disponibilidade. | SIM | CP_R81.20_ClusterXL_AdminGuide | Pg. 35
13.1.12. | Para os equipamentos de firewall, os valores de referência de throughput deverão ter por base a utilização do modo DPI (Deep Packet Inspection). | SIM | De Acordo
13.2. Módulo de Gerência da solução de Firewall
13.2.1. | Centralizar a administração de regras e políticas do cluster usando uma única interface de gerenciamento; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 194
13.2.2. | O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e API aberta; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf / CP_R81.20_Documentation/CP_R81.20_Gaia_AdminGuide.pdf | Pg 34-47,412-700/16-47
13.2.3. | Deve permitir substituir o certificado de fábrica no acesso HTTPS à gerência do firewall como possibilidade de uso de certificado criado localmente na própria solução ou importado de fonte externa; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide | Pg. 134
13.2.4. | O gerenciamento deve permitir/possuir:
a) | Criação e administração de políticas de Firewall e controle de aplicação; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 194-196
b) | Criação e administração de políticas de IPS, Antivírus e Antispyware; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf / CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide.pdf | Pg 335 / Pg38-51,111-119
c) | Criação e administração de políticas de Filtro de URL; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 215
d) | Monitoração de logs; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide.pdf | Pg 13-37, 51-195
e) | Ferramentas de investigação de logs; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide.pdf | Pg 13-37, 51-195
f) | Debugging; e | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg. 628
g) | Captura de pacotes. | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg. 635
13.2.5. | Acesso concorrente de administradores; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 121-123
13.2.6. | Deve permitir que administradores concorrentes façam modificações, validem configurações e revertam configurações do firewall simultaneamente; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 121-123
13.2.7. | Deve mostrar ao administrador do firewall a hora e data do último login e tentativas de login com falha para acessos a partir da interface gráfica e CLI; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide.pdf / CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 187/Pg. 230
13.2.8. | Deve possuir mecanismo de busca global na solução onde possa se consultar por uma string, tais como: nome de objetos, ID ou nome de ameaças, nome de aplicações, nome de políticas, endereços IPs, permitindo a localização e uso do mesmo IP na configuração do dispositivo; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 25-30
13.2.9. | Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento via SSH, facilitando a localização de comandos; | SIM | Gaia R81.20 Administration Guide | Pg. 360
13.2.10. | Deve permitir usar palavras chaves e cores para facilitar identificação de regras; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 25-30
13.2.11. | Deve permitir monitorar via SNMP falhas de hardware, inserção ou remoção de fontes, discos e coolers, uso de recursos por número elevado de sessões, porcentagem de utilização em referência ao número total suportado/licenciado e número de sessões estabelecidas, estatísticas/taxa de logs, uso de disco, período de retenção dos logs e status do envio de logs para soluções externas; | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide | Pg. 276 - Pg. 279
13.2.12. | Deve suportar também o monitoramento dos seguintes recursos: IP fragmentation, TCP state e dropped packets; | SIM | CP_R81.20_PerformanceTuning_AdminGuide | Pg. 106, Pg. 107
13.2.13. | Bloqueio de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou mais administradores; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 121-123
13.2.14. | Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configurações; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 112-124
13.2.16. | Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory e servidor Radius; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 50-99
13.2.17. | Localização de quais regras um endereço IP, IP Range, subnet ou objetos estão sendo utilizados; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 168
13.2.18. | Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, NAT e QOS; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 221-222,232-243
13.2.19. | Criação de regras que fiquem ativas em horário definido; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 216-217
13.2.20. | Criação de regras com data de expiração; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 216-217
13.2.21. | Backup das configurações e Rollback de configuração para a última configuração salva; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 364-365
13.2.22. | Suportar Rollback de Sistema Operacional para a última versão local; | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide.pdf | Pg455-484
13.2.23. | Habilidade de upgrade via TFTP e interface de gerenciamento; | SIM | Gaia R81.20 Administration Guide | Pg. 499
13.2.24. | Validação de regras antes da aplicação; | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pg 119
13.2.25. | Deve implementar mecanismo de validação de configurações antes de suas aplicações permitindo identificar erros, tais como: rota de destino inválida, regras em shadowing etc. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pg 119
13.2.26. | Disponibilizar API para uso em ferramentas de monitoramento; | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pg 45
13.2.27. | Implementar API Rest; | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pg 45
13.2.28. | É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de regras antes da aplicação; | DE ACORDO
13.2.29. | Validação das políticas, avisando quando houver regras que ofusquem ou conflitem com outras (shadowing); | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pg 119
13.2.30. | É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de políticas, avisando, quando houver, regras que ofusquem ou conflitem com outras (shadowing); | DE ACORDO
13.2.31. | Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais, configuração anterior e configurações antigas ou possibilitar auditar todas as alterações realizadas nas configurações através do nome do administrador, assim criando um relatório. Também deve ser opcional a comparação de políticas atuais com políticas anteriores; | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pg 120
13.2.32. | Deve possibilitar a integração com outras soluções de SIEM de mercado (third-party SIEM vendors); | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg 201
13.2.33. | Geração de logs de auditoria detalhados, informando a configuração realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração; | SIM | Gaia R81.20 Administration Guide | Pg 69
13.2.34. | Deverá ter a capacidade de gerar um relatório gráfico que permita visualizar as mudanças na utilização de aplicações na rede no que se refere a um período de tempo anterior, para permitir comparar os diferentes consumos realizados pelas aplicações no tempo presente com relação ao passado; | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg 59
13.2.35. | Geração de relatórios com informações geográficas em tempo real para a visualização de origens e destinos do tráfego gerado na instituição; | SIM | Quantum Security Gateway R81.20 Administration Guide | Pg 33
13.2.36. | Deve prover relatórios com visão correlacionada de aplicações, ameaças (IPS, Antivírus e Anti- Spware), URLs e filtro de arquivos, para melhor diagnóstico e resposta a incidentes; | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg 59
13.2.37. | Deve permitir a criação de dashboards customizados para visibilidades do tráfego de aplicativos, usuários, categorias de URL, ameaças identificadas pelo IPS, antivírus, antispyware, malwares "Zero Day" detectados em sandbox e tráfego bloqueado; | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg 59
13.2.38. | O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de todo o tráfego que passar pelos dispositivos de segurança; | SIM | QoS R81.20 Administration Guide | Pg 85
13.2.39. | Dever permitir a visualização dos logs de malwares modernos, tráfego (IP de origem, destino, usuário e porta), aplicação, IPS, antivírus anti-spyware, Filtro de URL e filtro de arquivos em uma única tela; | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg 95
13.2.40. | Deve possuir relatórios de utilização dos recursos por aplicações, URL, ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Spware); | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 74, Pg. 75, Pg. 76
13.2.41. | Prover uma visualização sumarizada de todas as aplicações, ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Spware), e URLs que passaram pela solução; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 82, Pg. 88
13.2.42. | Deve possuir mecanismo "Drill-Down" para navegação nos relatórios em RealTime; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 74, Pg. 75, Pg. 76
13.2.43. | Nas opções de "Drill-Down", ser possível identificar o usuário que fez determinado acesso; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | PG. 89
13.2.44. | Deve ser possível exportar os logs em CSV; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 109
13.2.45. | Deverá ser possível acessar o equipamento a aplicar configurações durante momentos em que o tráfego é muito alto e a CPU e memória do equipamento estiver totalmente utilizada; | SIM | Management Data Plane Separation (MDPS) | https://support.checkpoint.com/results/sk/sk138672
13.2.46. | Rotação do log, permitindo que novas entradas de logs sobrescrevam entradas e/ou registros antigos; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 33
13.2.47. | Deve permitir que os logs sejam rotacionados automaticamente baseado no tempo em que estão armazenados na solução, assim como no espaço em disco usado; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 33
13.2.48. | Deve permitir fazer o envio de logs para soluções externas de forma granular, podendo selecionar quais campos dos logs serão enviados incluindo, mas não limitado a: tipo de ameaça, usuário, aplicação etc.; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 201
13.2.49. | Exibição das seguintes informações de forma histórica e em tempo real (atualizado de forma automática e contínua a cada 1 minuto): | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 157
a) | Situação do dispositivo e do cluster; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 158
b) | Principais aplicações; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 158
c) | Principais aplicações por risco; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 158
d) | Administradores autenticados na gerência da plataforma de segurança; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 158
e) | Número de sessões simultâneas; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 158
f) | Status das interfaces; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 158
g) | Uso de CPU. | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 158
13.2.50. | No mínimo os seguintes relatórios devem ser gerados:
a) | Resumo gráfico de aplicações utilizadas; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 74-89
b) | Principais aplicações por utilização de largura de banda de entrada e saída; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 74-89
c) | Principais aplicações por taxa de transferência de bytes; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 74-89
d) | Principais hosts por número de ameaças identificadas; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 74-89
e) | Atividades de um usuário específico e grupo de usuários do AD/LDAP, incluindo aplicações acessadas, categorias de URL, URL/tempo de utilização e ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Spware), de rede vinculadas a este tráfego; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 74-89
13.2.51. | Deve permitir a criação de relatórios personalizados; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 74-89
13.2.52. | Em cada critério de pesquisa do log deve ser possível incluir múltiplas entradas (ex. 10 redes e IP’s distintos; serviços HTTP, HTTPS e SMTP), exceto no campo horário, onde deve ser possível definir uma faixa de tempo como critério de pesquisa; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 102
13.2.53. | Gerar alertas automáticos via Email e Syslog; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 141/Pg. 162-163
13.2.54. | A plataforma de segurança deve permitir através de API (Application Program Interface) a integração com sistemas existentes no ambiente da contratante de forma a possibilitar que aplicações desenvolvidas na contratante possam interagir em RealTime com a solução, possibilitando assim que regras e políticas de segurança possam ser modificadas por estas aplicações com a utilização de scripts em linguagens de programação como Perl ou PHP. | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#introduction~v1.9%20
13.2.55. | Licenciamentos e Atualizações | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 159
13.2.56. | Os componentes de software e/ou firmware da solução deverão ser fornecidos com licença de uso em caráter permanente, ou seja, o valor pago referente ao licenciamento deverá permitir a utilização por tempo indeterminado da última versão disponível na data do encerramento dos serviços de garantia, assistência técnica e atualização de versões, com exceção da base de categorização de URL´s e serviços providos em nuvem, IPS e Anti Malwares que por sua vez não realizarão atualizações após a data de encerramento da garantia; | SIM | https://support.checkpoint.com/results/sk/sk44175
13.2.57. | Licenças com direito de atualização dos softwares envolvidos na solução quando: | DE ACORDO
a) | Novas versões, revisões, distribuições (release), correções (patches) dos programas e assinaturas forem disponibilizadas; | SIM | https://support.checkpoint.com/results/sk/sk169692
b) | Houver lançamento de novos softwares em substituição aos fornecidos; | SIM | https://www.checkpoint.com/pt/support-services/software-license-agreement-limited-hardware-warranty/
c) | Ficar caracterizada descontinuidade dos softwares fornecidos; | SIM | https://www.checkpoint.com/support-services/support-life-cycle-policy/
13.2.58. | Deve ser capaz de informar se a senha do usuário da VPN SSL autenticado via Microsoft Active Directory expirou e permitir que o usuário faça a troca da senha; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_MobileAccess_AdminGuide/Content/Topics-MABG/Advanced-Password-Management-Settings.htm
13.2.59. | Suportar Certificado Digital X.509 v3; | SIM | Site to Site VPN R81.20 Administration Guide | Pg 79
13.2.60. | Suportar a inclusão (enrollment) de autoridades certificadoras; | SIM | Site to Site VPN R81.20 Administration Guide | Pg. 82
13.2.61. | Permitir alteração dos algoritmos criptográficos das VPNs. | SIM | Site to Site VPN R81.20 Administration Guide | Pg. 58
13.2.62. | Deve ser capaz de realizar o gerenciamento dos componentes de segurança e centralizar os logs gerados pelos dispositivos de forma centralizada e unificada; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 22
13.2.63. | Deve possibilitar a coleta de estatísticas de todo o tráfego que passar pelos equipamentos de firewall gerenciados pela solução; | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg 95
13.2.64. | Deve ser do mesmo fabricante dos itens de componente dos firewalls de próxima geração, garantindo assim a total compatibilidade e integração entre eles; | DE ACORDO
13.2.65. | Deve permitir o controle sobre todos os equipamentos de firewall em uma única console, com administração de privilégios e funções; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 22
13.2.66. | O gerenciamento centralizado poderá ser entregue como appliance físico ou virtual. Caso seja entregue em appliance físico ele deve ser compatível com rack 19 polegadas e possuir todos os acessórios necessários para sua instalação. Caso seja entregue em appliance virtual deve ser compatível com virtualizador Microsoft Hyper-V 2019 e deverá ser compatível com a versão do ambiente da Contratante, desde que sejam versões recentes do produto, caso contrário o licenciamento ficara sob responsabilidade da Contratada durante os 60 meses de vigência da garantia; | DE ACORDO
13.2.67. | Quando a solução for baseada em “appliance físico”, ou quando quaisquer outros equipamentos forem fornecidos para compor a solução, deverão: | NÂO SE APLICA
a) | ser compatíveis com rack padrão 19 polegadas; | NÂO SE APLICA
b) | possuir, no mínimo, duas interfaces de rede 10 Gigabit Ethernet; | NÂO SE APLICA
c) | possuir fonte de alimentação AC 100-240VAC redundantes e hot-swappable; | NÂO SE APLICA
d) | possuir, no mínimo, o espaço de armazenamento de 240GB SSD; | NÂO SE APLICA
13.2.68. | Quando a solução for baseada em componentes de software, deverão ser fornecidas e implantadas, em caráter perpétuo, todas as licenças dos softwares e sistemas operacionais necessários ao funcionamento da solução, em versões para servidor, sendo que a versão fornecida de sistema operacional não poderá entrar em modo End of Support nos 60 (sessenta) meses a contar da data de assinatura do contrato; | DE ACORDO
13.2.69. | Deve permitir a gerência centralizada dos equipamentos e contextos virtuais que compõem a solução de alta disponibilidade, devendo ser dimensionada e devidamente licenciada para atender, no mínimo, o número total de equipamentos físicos gerenciados e o número total de contextos virtuais possíveis, compatível com o limite operacional dos equipamentos e clusters gerenciados. | DE ACORDO
13.2.70. | Deve centralizar a administração de regras e políticas do cluster usando uma única interface de gerenciamento; | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide | Pg. 72-72
13.2.71. | O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e API aberta; | SIM | "Gaia R81.20 Administration Guide Quantum Security Management R81.20 Administration Guide" | Pg. 29 e 34
13.2.72. | Deve permitir o armazenamento de logs sem limite de tempo nem limite da quantidade de logs armazenados. A solução deve prover a licença de maior capacidade de armazenamento de logs suportada pelo equipamento, devendo ser superior a 12 (doze) GB de logs diário. | DE ACORDO
13.2.73. | Deve permitir controle global de políticas para todos os equipamentos gerenciados pela solução; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 22
13.2.74. | Deve suportar a organização dos equipamentos gerenciados em grupos: os sistemas virtuais devem ser administrados como dispositivos individuais, os grupos podem ser geográficos, por funcionalidade (por exemplo, IPS), e distribuição; | SIM | CP_R81.20_MultiDomainSecurityManagement_AdminGuide | Pg. 27
13.2.75. | Deve implementar sistema de hierarquia entre os equipamentos gerenciados, onde seja possível aplicar configurações de forma granular em grupos de firewalls; | DE ACORDO
13.2.76. | Deve implementar a criação de perfis de usuários com acesso a solução de gerenciamento com definição exata de quais informações e de quais equipamento de firewalls e grupos de equipamentos de firewalls o usuário terá acesso referente a logs e relatórios; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 112
13.2.77. | Deve permitir a criação de objetos e políticas compartilhadas; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 31
13.2.78. | Deve consolidar logs e relatórios de todos os equipamentos de firewall gerenciados; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide.pdf | Pg 38 e 39
13.2.79. | Deve permitir exportar o backup de configuração automaticamente via agendamento; | SIM | Gaia R81.20 Administration Guide | Pg. 76
13.2.80. | Deve permitir que a configuração dos firewalls seja importada de forma automática na solução de gerenciamento centralizado e que possa ser usada em outros firewalls e grupos de firewalls; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 185
13.2.81. | Deve ser licenciada de forma a não limitar número de usuários, objetos, regras de segurança, NAT e endereços IP. | DE ACORDO
13.2.82. | Deve ser licenciada de forma a permitir a captura e filtragem de todos os eventos gerados por todos os equipamentos e contextos virtuais que compõe a solução de alta disponibilidade. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pg. 28
13.2.83. | Deve permitir a criação e distribuição de políticas de segurança e de objetos de rede de forma centralizada. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pg. 31
13.2.84. | Deve permitir a criação de relatórios customizados. | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg. 59
13.2.85. | Deve possibilitar a filtragem dos logs do equipamento por, no mínimo: aplicação, endereço IP de origem e destino, país de origem e destino, usuário e horário. | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg. 96
13.2.86. | Deve possuir relatórios com informações consolidadas sobre: as mais frequentes fontes de sessões bloqueadas com seus destinos e serviços, os mais frequentes ataques e ameaças de segurança detectadas com suas origens e destinos, os serviços de rede mais utilizados, as aplicações maiores consumidoras de banda de Internet, os usuários que consumem mais banda deInternet, os sítios na Internet mais visitados. | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pág. 59
13.2.87. | Deve permitir a geração automática e agendada dos relatórios. | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pág. 61
13.2.88. | Deve ser capaz de automatizar a aplicação das regras, objetos e políticas desejadas em tempo real a todos os equipamentos e contextos virtuais administrados. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 187
13.2.89. | Deverá utilizar comunicação segura criptografada entre a solução de gerência e os equipamentos gerenciados. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 132
13.2.90. | Deverá manter o histórico de configurações enviadas aos equipamentos e deverá permitir o rollback das configurações. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág.119
13.2.91. | Deve permitir distribuição centralizada de pacotes de atualização. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 702
13.2.92. | Deve permitir validar as regras antes, durante ou depois de aplicá-las. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 119
13.2.93. | Deve ser capaz de testar a conectividade dos equipamentos gerenciados. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 43
13.2.94. | Deve prover funcionalidade de detecção de regras conflitantes ou regras equivalentes. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 119
13.2.95. | Deve permitir a criação de relatórios personalizados; | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg. 59
13.2.96. | Em cada critério de pesquisa do log deve ser possível incluir múltiplas entradas (ex. 10 redes e IP’s distintos; serviços HTTP, HTTPS e SMTP), exceto no campo horário, onde deve ser possível definir uma faixa de tempo como critério de pesquisa; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide.pdf | Pg 99
13.2.97. | Gerar alertas automáticos via Email e Syslog; | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg 97
13.2.98. | A plataforma de segurança deve permitir através de API (Application Program Interface) a integração com sistemas existentes no ambiente da contratante de forma a possibilitar que aplicações desenvolvidas na contratante possam interagir em RealTime com a solução, possibilitando assim que regras e políticas de segurança possam ser modificadas por estas aplicações com a utilização de scripts em linguagens de programação como Perl ou PHP. | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 45
13.2.99. | Deve mostrar os status dos equipamentos de firewalls em alta disponibilidade a partir da solução de gerenciamento centralizado; | SIM | CP_R81.20_ClusterXL_AdminGuide.pdf | Pg 260
13.2.100. | A solução de gerenciamento centralizado e armazenamento de logs deve possuir garantia pelo período de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, compreendendo a atualização do software para obter novas funcionalidades e correções de bugs. | DE ACORDO
13.3. Equipamento de Firewall Tipo 1
13.3.1. | Deverá ser do tipo appliance, novo, de primeiro uso e acondicionado adequadamente em caixa lacrada de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte; | DEC ACORDO
13.3.2. | Deverá possuir altura de, no máximo, 2U, a ser instalado em rack de 19” e vir acompanhado do kit de instalação; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.3. | Deverá possuir throughput Threat Prevention de, no mínimo, 7 Gbps, com as funcionalidades de firewall, controle de aplicação, filtro web, IPS, antivírus, anti-malware e prevenção contra ameaças avançadas de dia-zero habilitadas e atuantes; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.4. | Deverá possuir throughput IPS de, no mínimo, 14 Gbps. | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.5. | Deverá possuir throughput de, no mínimo, 4 Gbps, no mínimo, para conexões VPN; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.6. | Memória de 64GB ou throughput de no mínimo 7 (sete) Gbps para prevenção de ameaças (Threat Prevention) | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.7. | O Throughput é a quantidade de tráfego que um único equipamento é capaz de encaminhar, não havendo soma entre os membros do cluster e não há soma entre o tráfego de entrada e de saída das interfaces; | DE ACORDO
13.3.8. | Deverá suportar a, no mínimo, 2.000.000 (dois milhões) de conexões simultâneas; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.9. | Deverá suportar a, no mínimo, 220.000 (duzentas e vinte mil) novas conexões por segundo; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.10. | Deverá possuir fonte de alimentação redundante e hot-swappable; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 2
13.3.11. | Possuir no mínimo 240 GB SSD de armazenamento interno; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.12. | Deve possuir no mínimo, por appliance, 8 portas 1/10 GbE SFP/SFP+ que permita fazer agregação das interfaces para comunicação com switches, incluindo todos os respectivos transceivers; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.13. | Todas as 8 portas por appliance referenciadas no item anterior devem vir acompanhadas dos respectivos transceivers e de 04 (quatro) cordões ópticos padrão lc/lc de, no mínimo, 5 metros multimodo e 04 (quatro) cordões ópticos padrão lc/lc de, no mínimo, 10 metros multimodo. | DE ACORDO
13.3.14. | Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede dedicada para sincronismo; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 2
13.3.15. | Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede para o gerenciamento podendo ser dedicada ou não; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 2
13.3.16. | Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface do tipo console ou similar; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 2
13.3.17. | Suportar no mínimo 2000 (dois mil) clientes de VPN SSL simultâneos, devidamente licenciados; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.18. | Deve suportar, no mínimo, 2.000 (dois mil) tuneis de VPN IPSEC simultaneamente estando, caso necessário, devidamente licenciado para este fim; | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.3.19. | A solução deve possuir mecanismo para dedicar processamento no equipamento de segurança para funções / ações de gerenciamento, mesmo que o equipamento esteja com alto processamento de CPU. Assim evitando a falta de acesso do administrador para qualquer mitigação de problema e aplicação de política para solução de problema. Entre as funções, deve suportar no mínimo: acesso SSH, FTP, acesso WEB, alterações de política, comunicação SNMP. | SIM | 6900-security-gateway-datasheet | Pg. 3
13.4. Equipamento de Firewall Tipo 2
13.4.1. | Deverá ser do tipo appliance, novo, de primeiro uso e acondicionado adequadamente em caixa lacrada de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet | Pág. 2
13.4.2. | Deverá possuir altura de, no máximo, 1U, a ser instalado em rack de 19” e vir acompanhado do kit de instalação; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet Dimensions | Pág.3
13.4.3. | Deverá possuir throughput Threat Prevention de, no mínimo, 3 Gbps, com as funcionalidades de firewall, controle de aplicação, filtro web, IPS, antivírus, anti- malware e prevenção contra ameaças avançadas de dia-zero habilitadas e atuante; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet Enterprise Test Conditions | Pág 3
13.4.4. | Deverá possuir throughput IPS de, no mínimo, 5 Gbps. | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet Enterprise Test Conditions | Pág 3
13.4.5. | Deverá possuir throughput de, no mínimo, 1,5 Gbps, no mínimo, para conexões VPN; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet RFC 3511, 2544, 2647, 1242 Performance (Lab) | Pág 3
13.4.6. | Memória de 32GB ou throughput de no mínimo 2 (dois) Gbps para prevenção de ameaças (Threat Prevention) | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet Enterprise Test Conditions | Pág 3
13.4.7. | Deverá suportar a, no mínimo, 945.000 (novecentas e quarenta e cinco mil) de conexões simultâneas; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet RFC 3511, 2544, 2647, 1242 Performance (Lab) | Pág 3
13.4.8. | Deverá suportar a, no mínimo, 94.000 (noventa e quatro mil) novas conexões por segundo; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet RFC 3511, 2544, 2647, 1242 Performance (Lab) | Pág 3
13.4.9. | Deverá possuir fonte de alimentação redundante e hot-swappable; | SIM | 6900 Security Gateway Datasheet 9. Redundant hot-swap power supplies | Pág 2
13.4.10. | Deverá possuir armazenamento de, no mínimo, 120 GB; | SIM | 6900 Security Gateway Datasheet Highlights | Pág 3
13.4.11. | Deve possuir no mínimo, por appliance, 4 portas 1/10 GbE SFP/SFP+, que permita fazer agregação das interfaces para comunicação com switches, incluindo todos os respectivos transceivers; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet 3. 1 network expansion slot | Pág 2
13.4.12. | Todas as 4 portas de fibra, por appliance, referenciadas no item anterior devem vir acompanhadas dos respectivos transceivers e de 02 (dois) cordões ópticos padrão lc/lc de no mínimo 5 metros multimodo e 02 (dois) cordões ópticos padrão lc /lc de no mínimo 10 metros multimodo; | SIM | CheckPoint Security Appliance Accessories Guide
13.4.13. | Deve possuir no mínimo 6 portas 1 GbE (RJ-45), que devem vir acompanhadas dos respectivos transceivers; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet 4. 8x 10/100/1000 Base-T ports | Pág 2
13.4.14. | Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede dedicada ao gerenciamento; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet 5. Management 10/100/1000 Base-T port | Pág 2
13.4.15. | Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface do tipo console ou similar; | SIM | 6600 Security Gateway Datasheet 8. USB Type-C console port | Pág 2
13.4.16. | A solução deve possuir mecanismo para dedicar processamento no equipamento de segurança para funções / ações de gerenciamento, mesmo que o equipamento esteja com alto processamento de CPU. Assim evitando a falta de acesso do administrador para qualquer mitigação de problema e aplicação de política para solução, solução de problema. Entre as funções, deve suportar no mínimo: acesso SSH, FTP, acesso WEB, alterações de política, comunicação SNMP. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide Gaia R81.20 Administration Guide | Pág. 26, 35 Pág. 29, 276 e 461
13.5. Das Funcionalidades
13.5.1. | Todos os equipamentos de firewall Tipo 1 e Tipo 2 deverão possuir as funcionalidades de Firewall, Filtro de Conteúdo WEB, Prevenção a Ameaças, QoS, VPN e Prevenção de Intrusão descritas abaixo. | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.5.2. | Funcionalidade de Firewall | SIM | 6900-security-gateway-datasheet/6600 Security Gateway Datasheet | Pg. 5/Pg. 5
13.5.3. | A solução deverá consistir em appliance de proteção de rede com funcionalidades de proteção de próxima geração; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | Pag 2 Pag 2
13.5.4. | Por funcionalidades de proteção de rede e próxima geração entende-se: reconhecimento e controle granular de aplicações, prevenção de ameaças, identificação de usuários, IPS e Firewall; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/check-point-appliance-comparison-chart.pdf | pag 4
13.5.5. | As funcionalidades de proteção de rede que compõe a plataforma de segurança podem funcionar em múltiplos appliances desde que obedeçam a todos os requisitos desta especificação técnica; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 2 pag 2
13.5.6. | O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção de rede deverão ser do tipo appliance. Não serão aceitos equipamentos servidores e sistema operacional de uso genérico; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 2 pag 2
13.5.7. | Todos os equipamentos fornecidos deverão ser próprios para montagem em rack 19”, incluindo kit tipo trilho para adaptação se necessário e cabos de alimentação; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.5.8. | Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir, no mínimo, as seguintes funcionalidades: | SIM | -
a. | Suportar, no mínimo, 1024 VLAN Tags 802.1q, | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
b. | Agregação de links por meio do protocolo 802.3ad (LACP - Link Aggregation Control Protocol), | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
c. | Policy Based Routing ou Policy Based Forwarding, | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
d. | Roteamento Multicast (PIM-SM), | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
e. | DHCP Relay, | SIM | CP_R81.20_Gaia_Advanced_Routing_AdminGuide.pdf | pag 18
f. | DHCP Server | SIM | CP_R81.20_Gaia_Advanced_Routing_AdminGuide.pdf | pag 18
g. | Jumbo Frames; | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide.pdf | pag 84
13.5.9. | Deverá suportar os seguintes tipos de NAT: | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 254
a. | Nat dinâmico (Many-to-1), | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 254
b. | Nat estático (1-to-1), | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 254
c. | Tradução de porta (PAT), | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 254
d. | NAT de Origem, NAT de Destino e suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 254
13.5.10. | Deverá enviar logs para sistemas de monitoração externos, sem interferência na funcionalidade de Firewall; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 132
13.5.11. | Deverá possuir Proteção anti-spoofing; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 131
13.5.12. | Para IPv4, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e OSPFv2); | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.5.13. | Para IPv6, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3); | SIM | CP_R81.20_Gaia_Advanced_Routing_AdminGuide.pdf | pag 244
13.5.14. | Deverá suportar OSPF graceful restart; | Sim | CP_R81.20_Gaia_Advanced_Routing_AdminGuide.pdf | pag 249
13.5.15. | Deverá suportar Autenticação integrada via Kerberos; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 90
13.5.16. | A licença da funcionalidade de Firewall deverá ser de uso perpétuo, ou seja, não poderá haver interrompimento no funcionamento da funcionalidade após o término da vigência da garantia; | DE ACORDO
13.5.17. | Todo o gerenciamento da Funcionalidade de Firewall deverá ser realizado de forma integrada no Módulo de Gerência. | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 22
13.5.18. | Suportar no mínimo as seguintes funcionalidades em IPv6: SLAAC (address auto configuraion), NAT64, Idenificação de usuários a parir do LDAP/AD, Captive Portal, IPv6 over IPv4 IPSec, Regras de proteção contra DDoS (Denial of Service), Sandbox Cloud, De-criptografia SSL e SSH, PBF (Policy Based Forwarding), QoS, DHCPv6 Relay, IPSEc, VPN SSL, Ativo /Ativo, Ativo/Passivo, SNMP, NTP, SYSLOG, DNS, Neighbor Discovery (ND), Recursive DNS Server (RDNSS), DNS Search List (DNSSL) e controle de aplicação; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.6. Funcionalidade de Filtro de Conteúdo WEB e Controle de Aplicação
13.6.1. | Deverá possuir controle de políticas por aplicações, grupos de aplicações e categorias de aplicações; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.6.2. | Possuir, no mínimo, 60 categorias de URLs; | SIM | https://appwiki.checkpoint.com/appwikisdb/public.htm
13.6.3. | Deverá possuir controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs e redes; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 219
13.6.4. | Deverá ser capaz de decriptografar tráfego de entrada e saída em conexões negociadas com TLS 1.2 e/ou SSH; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 344
13.6.4.1. | Para este item, serão aceitas soluções de outros fabricantes diferentes do firewall ofertado pela licitante desde que atendido todos os requisitos desta especificação e respeitando a interoperabilidade; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.6.5. | Deverá suportar a atribuição de agendamento das políticas com o objetivo de habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/html_frameset.htm?topic=documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/NZWusyHm6c__hj6NSFa-VQ2
13.6.6. | Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo, com as seguintes funcionalidades: | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.6.7. | Deverá ser possível a liberação e bloqueio de aplicações sem a necessidade de liberação de portas e protocolos; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 215
13.6.8. | Deverá ser capaz de reconhecer, no mínimo, 2.400 (duas mil e quatrocentos) aplicações diferentes, incluindo, mas não limitado: a tráfego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto, update de software, protocolos de rede, voip, áudio, vídeo, proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos e e-mail; | SIM | https://appwiki.checkpoint.com/appwikisdb/public.htm
13.6.9. | A checagem de assinaturas deverá determinar se uma aplicação está utilizando a porta padrão ou não; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/html_frameset.htm?topic=documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/7NORTzJoee6PhQPrm9EZ3A2
13.6.10. | Para tráfego criptografado (SSL), deverá decriptografar pacotes, a fim de possibilitar a leitura do payload para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 344
13.6.10.1. | Para este item, serão aceitas soluções de outros fabricantes diferentes do firewall ofertado pela licitante desde que atendido todos os requisitos desta especificação e respeitando a interoperabilidade; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.6.11. | Deverá realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde com a especificação do protocolo; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/html_frameset.htm?topic=documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/7NORTzJoee6PhQPrm9EZ3A2
13.6.12. | A decodificação de protocolo deverá também identificar comportamentos específicos dentro da aplicação; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/html_frameset.htm?topic=documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/7NORTzJoee6PhQPrm9EZ3A2
13.6.13. | Deverá permitir atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/html_frameset.htm?topic=documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/iaDFuGv6nracp6BbIVSzzw2
13.6.14. | Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações, baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP /AD; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R80.20/SmartConsole_OLH/EN/html_frameset.htm?topic=documents/R80.20/SmartConsole_OLH/EN/Y1V6y17xsfQnyKDE3-scUw2
13.6.15. | Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de identificar o usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory, sem a necessidade de instalação de agente no controlador de domínio, nem nas estações dos usuários; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81/WebAdminGuides/EN/CP_R81_IdentityAwareness_AdminGuide/Topics-IDAG/Acquiring-Identities-for-Active-Directory-Users.htm?Highlight=Active%20directory
13.6.16. | Deverá suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das aplicações, por, no mínimo, checagem de assinaturas, decodificação de protocolos ou análise heurística; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 198
13.6.18. | Deverá possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplicações; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 215
13.6.19. | A plataforma de segurança deverá possuir as seguintes funcionalidades de filtro de URL: | DE ACORDO
13.6.20. | Deverá permitir especificar política por tempo, com definição de regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora); | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/html_frameset.htm?topic=documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/NZWusyHm6c__hj6NSFa-VQ2
13.6.21. | Deverá ser possível a criação de políticas por Usuários, Grupos de Usuários, IPs e Redes; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 215
13.6.22. | Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais URLs através da integração com serviços de diretório, autenticação via Active Directory e base de dados local; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81/WebAdminGuides/EN/CP_R81_IdentityAwareness_AdminGuide/Topics-IDAG/Acquiring-Identities-for-Active-Directory-Users.htm?Highlight=Active%20directory
13.6.23. | Deverá suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL e Categoria de URL; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 215
13.6.24. | Deverá bloquear o acesso a sites com conteúdo indevido ao utilizar a busca em sites como Google, Bing e Yahoo, mesmo que a opção “Safe Search” esteja desabilitada no navegador do usuário; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/html_frameset.htm?topic=documents/R80.30/SmartConsole_OLH/EN/7IwBkYZnE5dyeAqAU5ILiA2 https://sc1.checkpoint.com/documents/R81/WebAdminGuides/EN/CP_R81_IdentityAwareness_AdminGuide/Topics-IDAG/Introduction-to-Identity-Awareness.htm
13.6.25. | Caso a solução ofertada não suporte armazenamento local para atender este item, será aceito produto externo desde que tenha total interoperabilidade entre os equipamentos de toda solução e não seja solução de software livre; | SIM | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.6.26. | Deverá suportar a criação de categorias de URLs customizadas; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 219
13.6.27. | Deverá suportar a exclusão de URLs do bloqueio, por categoria; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 219
13.6.28. | Deverá permitir a customização de página de bloqueio; | SIM | https://support.checkpoint.com/results/sk/sk83700
13.6.29. | Deverá realizar a filtragem de conteúdo por blacklist e whitelist ou por meio de categorias customizadas pelo administrador da solução; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 219
13.6.30. | Deverá possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de usuários e grupos, permitindo granularidade de controles e políticas baseados em usuários e grupos de usuários, sem a necessidade de instalar agente/cliente nos servidores Active Directory ou em outra máquina da rede; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81/WebAdminGuides/EN/CP_R81_IdentityAwareness_AdminGuide/Topics-IDAG/Acquiring-Identities-for-Active-Directory-Users.htm?Highlight=Active%20directory
13.6.31. | Deverá suportar o recebimento de eventos de autenticação de controladoras wireless, dispositivos 802.1x e soluções NAC via RADIUS ou Syslog, para a identificação de endereços IP e usuários; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81/WebAdminGuides/EN/CP_R81_IdentityAwareness_AdminGuide/Topics-IDAG/Identity-Sources-RADIUS-Accounting.htm
13.6.32. | Deverá permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em equipamentos que solicitem saída a Internet para que antes de iniciar a navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no Firewall (Captive Portal). | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 202
13.6.33. | Todo o gerenciamento das Funcionalidades de Filtro de Conteúdo WEB e Controle de Aplicação deverão ser realizados de forma integrada no Módulo de Gerência. | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | pag 215
13.7. Funcionalidade de Prevenção de Ameaças
13.7.1. | Para proteção do ambiente contra-ataques, os dispositivos de proteção devem possuir no mínimo módulo de IPS, Antivírus e AntiSpyware integrados no próprio appliance de Firewall ou entregue através de composição com outro equipamento; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 30
13.7.2. | Deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos maliciosos (Antivírus e AntiSpyware); | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 30
13.7.3. | Devem possuir base de assinaturas de IPS com, no mínimo, 10.000 (dez mil) ataques conhecidos; | SIM | https://advisories.checkpoint.com/advisories/
13.7.4. | As funcionalidades de IPS, Antivírus e AntiSpyware devem operar em caráter permanente, podendo ser utilizadas por tempo indeterminado, mesmo que não subsista o direito de receber atualizações ou que não haja contrato de garantia de software com o fabricante; | SIM | https://support.checkpoint.com/results/sk/sk44175
13.7.5. | Deve sincronizar as assinaturas de IPS, Antivírus, AntiSpyware quando implementado em alta disponibilidade ativo /ativo e ativo/passivo; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 304
13.7.6. | Deve implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS e Antispyware: permitir, permitir e gerar log, bloquear, bloquear IP do atacante por um intervalo de tempo e enviar TCP-reset; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 217
13.7.7. | As assinaturas devem poder ser ativadas ou desativadas, ou ainda habilitadas apenas em modo de monitoração; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 250
13.7.8. | Exceções por IP de origem ou de destino devem ser possíveis nas regras, de forma geral e assinatura a assinatura; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 96
13.7.9. | Deve suportar granularidade nas políticas de IPS Antivírus e AntiSpyware, possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 52
13.7.10. | Deve suportar granularidade nas políticas de Antivírus e Anti-malware, possibilitando a criação de diferentes políticas por no mínimo endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 52
13.7.11. | Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: | DE ACORDO
13.7.11.1. | Análise de padrões de estado de conexões, análise de decodificação de protocolo, análise para detecção de anomalias de protocolo, IP Defragmentation, remontagem de pacotes de TCP e bloqueio de pacotes malformados; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
13.7.12. | Deverá possuir as seguintes funcionalidades IPS/IDS: | DE ACORDO
13.7.12.1. | Possuir tecnologia de detecção e prevenção de ataques e intrusões baseada em assinatura; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
13.7.12.2. | Decodificar múltiplos formatos de Unicode; | SIM | https://advisories.checkpoint.com/advisory/cpai-2007-201/ | Decodes Unicode character sets in a variety of ways.
13.7.12.3. | Suportar fragmentação e desfragmentação IP; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/SmartConsole_OLH/EN/Topics-OLH/ForU9eIT_sdQs5yktu-eCg2.htm?Highlight=ip%20fragments
13.7.12.4. | Detectar protocolos independentemente da porta utilizada, identificando aplicações conhecidas em portas não-padrão; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 181
13.7.12.5. | Detectar e Proteger contra, no mínimo, ataques de RPC (Remote Procedure Call), Windows ou NetBios, SMTP (Simple Message Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail ou POP (Post Office Protocol), DNS (Domain Name System), FTP, SSH , Telnet, ICMP (Internet Control Message Protocol), SIP, SNMP, SSDP ou CHARGEN, RDP ( Remote Desktop Protocol), DoS (Denial of Service) e ataques com assinaturas complexas, tais como ataques TCP hijacking. | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 33
13.7.13. | Possuir proteção minimamente contra os seguintes ataques: | DE ACORDO
a) | Ataques de Worm, Trojan, Backdoors, Portscans, IP Spoofing, DoS, Spywares, Botnets e malwares em geral; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
b) | Ataques e utilização de tecnologia P2P; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
c) | Ataques de estouro de pilha (buffer overflow); | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
d) | Tráfego malformado; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
e) | Cabeçalhos inválidos de protocolo. | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
13.7.14. | Bloquear ataques conhecidos, permitindo ao administrador acrescentar novos padrões de assinaturas e customizações; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 33
13.7.15. | Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
13.7.16. | Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
13.7.17. | Deve incluir proteção contra-ataques de negação de serviços (DoS) capaz de impedir minimamente ataques de SYN Flood, ICMP Flood, UDP Flood e deve também bloquear port scans, bloquear ataques de buffer overflow e identificar e bloquear comunicação com botnets; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
13.7.18. | Deve suportar a inspeção e criação de regras de proteção de DOS e QOS para o conteúdo de tráfego tunelado. Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: | DE ACORDO
a) | Análise de padrões de estado de conexões; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
b) | Análise de decodificação de protocolo; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
c) | Análise para detecção de anomalias de protocolo; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
d) | d) Análise heurística; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
e) | IP Defragmentation; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
f) | Remontagem de pacotes de TCP; e | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
g) | Bloqueio de pacotes malformados. | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
13.7.19. | Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Synflood, ICMPflood, UDPflood e etc.; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
13.7.20. | Detectar e bloquear a origem de portscans com possibilidade de criar exceções para endereços IPs de ferramentas de monitoramento da organização; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
13.7.21. | Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos, permitindo ao administrador acrescentar novos padrões; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 33
13.7.22. | Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DDoS; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 31
13.7.23. | Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
13.7.24. | Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do produto; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 33
13.7.25. | Deve permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas customizadas de IPS e Antispyware, permitindo a criação de exceções com granularidade nas configurações; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 66
13.7.26. | Deve permitir realizar o bloqueio de vírus realizando a inspeção em, no mínimo, os protocolos HTTP, FTP, SMB,SMTP e POP3; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 77
13.7.27. | Permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, os seguintes protocolos: HTTP, SMB e SMTP; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 77
13.7.28. | Suportar bloqueio de arquivos por tipo; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 83
13.7.29. | Identificar e bloquear comunicação com botnets; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 32
13.7.30. | Deve suportar várias técnicas de prevenção, incluindo Drop e TCP-rst (Cliente, Servidor e ambos); | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 30
13.7.31. | Deve suportar referência cruzada com CVE (Common Vulnerabilties and Exposures); | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 111
13.7.32. | Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças identificadas: o nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 181
13.7.33. | Deve suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS e Anti-Malware, através da console de gerência centralizada; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 185
13.7.34. | Deve permitir que na captura de pacotes por assinaturas de IPS seja definido o número de pacotes a serem capturados; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 185
13.7.35. | Deve possuir a função resolução de endereços via DNS, para que conexões com destino a domínios maliciosos sejam resolvidas pelo firewall com endereços (IPv4 e IPv6), previamente definidos; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 284
13.7.36. | Os eventos devem identificar o país de onde partiu a ameaça; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide | Pg. 176
13.7.37. | Deve incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, software espião (spyware) e worms; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 35
13.7.38. | Proteção contra downloads involuntários usando HTTP de arquivos executáveis maliciosos; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 33
13.7.39. | Rastreamento de vírus em pdf; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 33
13.7.40. | Deve permitir a inspeção em arquivos comprimidos que utilizam o algoritmo deflate (zip, gzip, rar, cab, jar, etc.); | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 84
13.7.41. | Deve ser possível a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e ataques baseado em políticas do Firewall considerando usuários, grupos de usuários, origem, destino, zonas de segurança, etc, ou seja, cada política de Firewall poderá ter uma configuração diferentes de IPS, podendo ser implementadas por usuários, grupos de usuário, origem, destino, zonas de segurança ou, suportar a criação de políticas de controle de acesso considerando usuários, grupos de usuários, origem, destino, zona de segurança, sendo que a solução permita a criação de outras políticas focada em prevenção de ameaças. | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 55 a 58
13.7.42. | Deve possuir a função de proteção a resolução de endereços via DNS, identificando requisições de resolução de nome para domínios maliciosos. A identificação deve ser de forma automática, não sendo necessário que o administrador cadastre os domínios considerados maliciosos; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 94
13.7.43. | Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças identificadas: | NÃO SE APLICA
13.7.44. | O nome da assinatura e do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo de proteção; | SIM | CP_R81.20_LoggingAndMonitoring_AdminGuide | Pg. 68
13.7.45. | A solução deverá prover as funcionalidades de inspeção e prevenção de tráfego de entrada de malwares não conhecidos e do tipo APT; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide.pdf | Pag 33 e 34
13.7.46. | Prevenir através do bloqueio efetivo do malware desconhecido (Dia Zero), oriundo da comunicação Web (HTTP e HTTPS) e E-mail (SMTP/TLS), durante análise completa do arquivo no ambiente sandbox, sem que ele seja entregue parcialmente ao cliente. | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide.pdf | Pag 85
13.7.47. | A solução deve ser capaz de inspecionar e prevenir malware desconhecido em tráfego criptografado SSL; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide.pdf | Pag 33 e 34
13.7.48. | Implementar, identificar e bloquear malwares de dia zero em anexos de e-mail e URL´s conhecidas; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide.pdf | Pag 33 e 34
13.7.49. | A emulação dos arquivos em sandbox deverá ser realizada em equipamento físico instalado no ambiente on-premise do órgão ou na nuvem do fabricante; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide.pdf | Pag 39 e 40
13.7.50. | A solução deve fornecer a capacidade de emular ataques em diferentes sistemas operacionais, dentre eles: Windows 10, Office 2019 e versões mais recentes desses sistemas. | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet | Pg. 3
13.7.51. | A tecnologia de máquina virtual deverá possuir diferentes sistemas operacionais, de modo a permitir a análise completa do comportamento do malware ou código malicioso sem utilização de assinaturas antes de entregar este arquivo para o cliente; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide.pdf | PG. 84
13.7.52. | Todas as máquinas virtuais (Windows e pacote Office) utilizadas na solução e solicitadas neste edital, devem estar integralmente instaladas e licenciadas, sem a necessidade de intervenções por parte do administrador do sistema. As atualizações deverão ser providas pelo fabricante; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide.pdf | Pg. 5
13.7.53. | A análise do link HTTP e HTTPS presente no corpo do e-mail deve identificar se o website é um hospedeiro de exploits ou atividade de phishing; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide.pdf | pag 35
13.7.54. | Implementar a emulação, detecção e bloqueio de qualquer malware e/ou código malicioso detectado como desconhecido. A solução deve permitir a análise e bloqueio dos seguintes tipos de arquivos caso tenham malware desconhecido: pdf, tar, zip, rar, seven-z, exe rƞ, csv, scr, xls, xlsx, xlt, xlm, xltx, xlsm, xltm, xlsb, xlam, ppt, pptx, pps, pptm, potx, potm, ppam, ppsx, ppsm, sldx, sldm, doc, docx,dot, docm, dotx, dotm | SIM | File types supported by SandBlast Threat Emulation | https://support.checkpoint.com/results/sk/sk106123
13.7.55. | A análise de malwares não conhecidos em ambiente controlado (sandbox) deve ser realizada em arquivos tipo executáveis, DLLs, arquivos compactados RAR e 7-ZIP, arquivos do pacote MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx), arquivos PDF, arquivos JAVA (.jar e class), arquivos DMG, arquivos ELF e arquivos APK; | SIM | File types supported by SandBlast Threat Emulation | https://support.checkpoint.com/results/sk/sk106123
13.7.56. | Deve atualizar a base de assinaturas para bloqueio dos malwares identificados no ambiente controlado (sandbox) dentro de, no máximo, 5 (cinco) minutos; | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet | Pg. 3
13.7.57. | O relatório das emulações deve conter as informações dos arquivos emulados com o tipo do arquivo e tamanho, assim como todo detalhamento das atividades executadas como a criação ou modificação de arquivos, alteração nos registros, uso de rede e manipulação de processos devendo exibir os resultados e detalhamento das atividades por ambiente emulado onde o arquivo foi analisado; | SIM | Threat Details Report | https://forensics.checkpoint.com/remcos_te/ThreatEmulationReport.html
13.7.58. | A solução deve possuir os indicadores abaixo referente a última 1 (uma) hora e as últimas 24 (vinte e quatro) horas ouao último dia, última semana ou últimos 30 dias: | DE ACORDO
13.7.58.1. | Número de arquivos não maliciosos ou arquivos scaneados; | SIM | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 186
13.7.58.2. | Número de arquivos maliciosos; | SIM | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 186
13.7.59. | Deve resistir a técnicas de evasão ou ataques direcionados ao próprio equipamento, suportando, no mínimo, as técnicas: IP Packet Fragmentation, Stream Segmentation, RPC Fragmentation, URL Obfuscation, HTML Obfuscation, Payload Encoding, FTP Evasion e Layered Evasions; | SIM | Quantum Security Gateway R81.20 Administration Guide "Anti-Bot Software Blade" "Anti-Virus Software Blade" "Threat Extraction Software Blade "Threat Emulation Software Blade" "IPS Software Blade" | Pág. 35
13.7.60. | Possuir gerenciamento gráfico centralizado das funcionalidades de IPS/IDS e monitoramento de seus eventos de forma integrada com a gerência local e a gerência centralizada da solução. | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pg. 188
13.7.61. | Deve ser capaz de identificar as aplicações mesmo que não estejam utilizando sua porta default. | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityGateway_AdminGuide.pdf | Pg. 49
13.7.62. | Deve ser capaz de identificar aplicações encapsuladas dentro de protocolos, como HTTP e HTTPS. | SIM | sk112249 Quantum Security Gateway R81.20 Administration Guide Check Point Software Blade on a Security Gateway that allows granular control over specific web-enabled applications by using deep packet inspection. | Pág. 10
13.7.63. | Deve ser capaz de identificar aplicações que utilizam comunicação criptografada através de SSL. | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg 204
13.7.64. | Permitir o agrupamento de aplicações em grupos personalizados; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityGateway_AdminGuide.pdf | Pg. 219
13.7.65. | Garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas de forma transparente, sem paradas perceptíveis dos serviços; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide.pdf | Pg 30
13.7.66. | Identificar aplicações e permitir ou bloquear sua utilização, independentemente das portas e protocolos utilizados para conexão (inclusive tráfego criptografado), assim como possuir categorias para classificação das aplicações, bem como das técnicas de evasões utilizadas; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg 327
13.7.67. | Para proteção do ambiente contra ataques, os dispositivos de proteção deverão possuir módulo de IPS e suportar os módulos de: Antivírus e Anti-Malware integrados no próprio equipamento de firewall; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg 30
13.8. Funcionalidade de Controle de Qualidade de Serviço (QoS)
13.8.1. | Deverá suportar a criação de políticas de QoS por: | DE ACORDO
a. | Endereço de origem; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_QoS_AdminGuide/Content/Topics-QoSG/Basic-Policy-Management.htm?tocpath=Basic%20Policy%20Management%7C_____2#Rule_Base_Management
b. | Endereço de destino; e | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_QoS_AdminGuide/Content/Topics-QoSG/Basic-Policy-Management.htm?tocpath=Basic%20Policy%20Management%7C_____2#Rule_Base_Management
13.8.2. | Deverá suportar a criação de políticas de QoS por: | DE ACORDO
a. | Banda garantida; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_QoS_AdminGuide/Content/Topics-QoSG/Basic-Policy-Management.htm?tocpath=Basic%20Policy%20Management%7C_____2#Rule_Base_Management
b. | Banda máxima; e | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_QoS_AdminGuide/Content/Topics-QoSG/Basic-Policy-Management.htm?tocpath=Basic%20Policy%20Management%7C_____2#Rule_Base_Management
13.8.3. | Deverá disponibilizar, em tempo real, estatísticas para classes de QoS. | SIM | CP_R81.20_QoS_AdminGuide | Pg. 76
13.8.4. | Deverá permitir e/ou bloquear aplicações com alto consumo de largura de banda (áudio/vídeo/streaming). | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide | Pg. 216
13.8.5. | Deverá permitir aplicar políticas de uso de banda; para usuários, aplicações ou tipo de transmissão de mídia (áudio ou vídeo). | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_QoS_AdminGuide/Content/Topics-QoSG/Managing-QoS.htm?tocpath=Managing%20QoS%7C_____1#Working_with_Rules
13.8.6. | Deverá suportar priorização, em tempo real, de protocolos de voz sobre IP (VoIP) como H.323, SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Whatsapp, Teams e Skype; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_VoIP_AdminGuide/Content/Topics-VOIPG/205554.htm
13.8.7. | Deverá suportar marcação de pacotes Diffserv, necessária para o equipamento distinguir entre diferentes classes. | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_QoS_AdminGuide/Content/Topics-QoSG/Advanced-QoS-Policy-Management.htm?tocpath=Advanced%20QoS%20Policy%20Management%7C_____0#Differentiated_Services_(DiffServ)
13.8.8. | Todo o gerenciamento da Funcionalidade de Controle de Qualidade de Serviço deverá ser realizado de forma integrada no Módulo de Gerência. | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_QoS_AdminGuide/Content/Topics-QoSG/Introduction-to-QoS.htm?tocpath=Introduction%20to%20QoS%7C_____0#Introduction_to_QoS
13.9. Funcionalidade de VPN
13.9.1. | Deverá suportar VPN Site-to-Site e Client-To-Site; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_SecurityGateway_Guide/Content/Topics-FWG/IPSec-VPN-Blade.htm?tocpath=_____7
13.9.2. | Deverá suportar IPSec VPN; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_SitetoSiteVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNSG/Check-Point-VPN.htm
13.9.3. | Deverá suportar SSL VPN; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/Remote-Access-Solutions.htm?tocpath=Check%20Point%20Remote%20Access%20Solutions%7C_____1#Remote_Access_Solution_Comparison
13.9.4. | A VPN IPSEc (Internet Protocol Security) deverá suportar: | DE ACORDO
13.9.4.1. | 3DES, Autenticação MD5 e SHA-1, Diffie-Hellman, Algoritmo Internet Key Exchange (IKE), AES 128 e 256 (Advanced Encryption Standard) e Autenticação via certificado IKE PKI; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_SitetoSiteVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNSG/IPsec-and-IKE.htm?tocpath=IPsec%20and%20IKE%7C_____0#IPsec_and_IKE
13.9.5. | A VPN SSL deverá suportar: | NÃO SE APLICA
13.9.5.1. | que o usuário realize a conexão por meio de cliente instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/Remote-Access-Solutions.htm?tocpath=Check%20Point%20Remote%20Access%20Solutions%7C_____2#Types_of_Solutions
13.9.5.2. | As funcionalidades de VPN SSL deverão ser atendidas com ou sem o uso de agente; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/Remote-Access-Solutions.htm?tocpath=Check%20Point%20Remote%20Access%20Solutions%7C_____2#Types_of_Solutions
13.9.5.3. | a realização de atribuição de endereço IP nos clientes remotos de VPN; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/Office-Mode.htm?tocpath=Office%20Mode%7C_____0#Assigning_IP_Addresses
13.9.5.4. | a realização de atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/Office-Mode.htm?tocpath=Office%20Mode%7C_____0#Using_Name_Resolution_-_WINS_and_DNS
13.9.5.5. | a criação de políticas para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/Desktop-Security.htm?tocpath=Desktop%20Security%7C_____1#Desktop_Security_Solution
13.9.5.6. | a autenticação via AD/LDAP, certificado e base de usuários local; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/User-and-Client-Authentication.htm?tocpath=User%20and%20Client%20Authentication%20for%20Remote%20Access%7C_____0#Internal_User_Database_vs._External_User_Database
13.9.5.7. | leitura e verificação de CRL (Certificate Revocation List); | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/User-and-Client-Authentication.htm?tocpath=User%20and%20Client%20Authentication%20for%20Remote%20Access%7C_____0#Managing_User_Certificates
13.9.6. | O agente de VPN SSL client-to-site deverá ser compatível com, no mínimo: Windows 10 e 11, principais distribuições Linux e MacOS X. | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/Remote-Access-Solutions.htm?tocpath=Check%20Point%20Remote%20Access%20Solutions%7C_____2#Remote_Access_Solution_Comparison
13.9.7. | Deverá possuir compatibilidade com cliente nativo de VPN client-to-site IPsec de, pelo menos: Linux, IOS e Android; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/Remote-Access-Solutions.htm?tocpath=Check%20Point%20Remote%20Access%20Solutions%7C_____2#Remote_Access_Solution_Comparison
13.9.8. | Deverá suportar recursos de VPN SSL ou IPSec site-to-site (Virtual Private Networks site-to-site), com licenciamento ilimitado e perpétuo de túneis seguros, de forma permanente e concorrente, utilizando tecnologia IPSec ou SSL e criptografia IKE, 3DES, AES (chaves de, pelo menos, 128 e 256 bits), SHA1 e MD5. | Sim | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.9.9. | Deverá suportar recursos de VPN SSL ou IPSec client-to-site , comportando até 500 conexões simultâneas. | Sim | https://www.checkpoint.com/downloads/products/6600-security-gateway-datasheet.pdf https://www.checkpoint.com/downloads/products/6900-security-gateway-datasheet.pdf | pag 3 pag 3
13.9.10. | Deverá permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, Antivírus, Antispyware e filtro de URL para tráfego dosclientes remotos conectados na VPN SSL; | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_RemoteAccessVPN_AdminGuide/Content/Topics-VPNRG/Desktop-Security.htm?tocpath=Desktop%20Security%7C_____0#Desktop_Security_Solution
13.9.11. | Todo o gerenciamento da Funcionalidade de VPN deverá ser realizado de forma integrada no Módulo de Gerência. | SIM | https://sc1.checkpoint.com/documents/R81.20/WebAdminGuides/EN/CP_R81.20_SecurityManagement_AdminGuide/Content/Topics-SECMG/Introducing-the-unified-access-control-policy.htm?tocpath=Creating%20an%20Access%20Control%20Policy%7C_____1
13.10. Funcionalidade de Prevenção de Intrusão | Funcionalidade de Prevenção de Intrusão
13.10.1. | Deverá possuir funcionamento em modo IDS (Intrusion Detecction System), de modo passivo sem bloqueio, e IPS (Intrusion Prevention System), de modo ativo e com bloqueio, podendo operar em um dos modos; | Sim | Quantum Security Gateway R81.20 Administration Guide | Pág. 41 e 176
13.10.2. | Deverá permitir definir políticas de prevenção de intrusão baseadas endereço IP de origem e de destino, usuário e grupo do Microsoft Active Directory; | Sim | Quantum Security Gateway R81.20 Administration Guide | Pág. 24 e 43
13.10.3. | Deverá permitir inspeção de pacotes com estados (stateful inspection), incluindo payload, de modo a identificar tráfegos anômalos; | Sim | QoS R81.20 Administration Guide | Pág. 22
13.10.4. | Deverá permitir inspeção de pacotes não orientados à conexão (stateless inspection); | Sim | Quantum Security Gateway R81.20 Administration Guide | Pág. 287
13.10.5. | Deverá permitir a criação de regras dinâmicas de assinaturas de prevenção de intrusão para protocolos não padronizados; | Sim | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 31
13.10.6. | Deverá permitir a atualização manual e automática de assinaturas de detecção e bloqueio de intrusão; | Sim | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 31
13.10.7. | Deverá permitir, de forma manual e automática, a aplicação de assinaturas de detecção e bloqueio de intrusão, sendo possível, também, a criação de exceções por endereço IP de origem e de destino; | Sim | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 58
13.10.8. | Deverá permitir a captura e armazenamento de tráfego analisado, disponibilizando informações de endereço IP de origem e de destino, portas de origem e de destino, tipo de protocolo e vulnerabilidade associada a cada perfil configurado; | Sim | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 204
13.10.9. | Deverá possibilitar o bloqueio automático de tráfego oriundo ou destinado a host com comportamento malicioso, para o qual tenha sido disparada uma assinatura de ataque; | Sim | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 31
13.10.10. | Deverá permitir inspeção de tráfego por meio de análise de padrões de estado de conexões, decodificação de protocolo, desfragmentação IP e remontagem de pacotes TCP; | SIM | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 31
13.10.11. | Deverá permitir a detecção e o bloqueio de tráfego para exploração de vulnerabilidades e exploits; | SIM | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 31
13.10.12. | Deverá permitir detecção e bloqueio de pacotes mal formatados e protocolos com anomalias; | SIM | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 31
13.10.13. | Deverá possibilitar a identificação de serviços executados em portas não autorizados; | SIM | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 31
13.10.14. | Deverá possibilitar a identificação de ataques com múltiplos fluxos; | SIM | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 31
13.10.15. | Deverá ter suporte, nativo ou por meio de implementações específicas, a assinaturas de intrusão para, no mínimo, os seguintes protocolos de aplicação: HTTP, SMTP, FTP, TFTP, MS-RPC, POP3, Telnet, DNS, IMAP, DHCP, NTP, NNTP, SNMP, Syslog, SSH, SSL, H.323, MGCP e SIP; | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 211
13.10.16. | Deverá garantir a proteção a ataques de DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service), SYN Flood, UDP Flood, Spywares, Buffer overflow, tráfego mal formatado, cabeçalhos inválidos de pacotes e fragmentação de pacotes (múltiplos pacotes); | SIM | https://advisories.checkpoint.com/advisories/ Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 334
13.10.17. | Deverá garantir a proteção contra conexões maliciosas, fazendo uso de domínios ou endereços IP pertencentes a servidores de botnets; | SIM | Threat Prevention R81.20 Administration Guide | Pág. 32
13.10.18. | Deverá permitir o registro de dados sobre tentativas de ataques realizados, incluindo quantidade, período, aplicações e vulnerabilidades exploradas; | SIM | Logging and Monitoring R81.20 Administration Guide | Pág. 61
13.10.19. | Todo o gerenciamento da Funcionalidade de Prevenção de Intrusão deverá ser realizado de forma integrada no Módulo de Gerência. | SIM | Quantum Security Management R81.20 Administration Guide | Pág. 25
13.11. Solução para Prevenção de Ameaças Avançadas
13.11.1. | Características comuns:
13.11.2. | Deverá prover as funcionalidades de inspeção e prevenção de tráfego de entrada de malwares não conhecidos e do tipo APT (Advanced Persistent Threat), com filtro de ameaças avançadas e análise de execução em tempo real e inspeção com prevenção de tráfego de saída de callbacks (comunicação do malware com o servidor de comando e controle); | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 1
13.11.3. | Deverá ser composta por hardware e software específicos (appliance) com sistema operacional especializado em sua versão mais atualizada; | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 3
13.11.4. | Deverá ser do tipo appliance, novo, de primeiro uso e acondicionado adequadamente em caixa lacrada de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte; | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 3
13.11.5. | Deverá suportar os protocolos abertos HTTP e SMTP, além dos cifrados HTTPS e SMTPS via SSL/TLS; | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 3
13.11.6. | Deverá ser capaz de prevenir, através do bloqueio efetivo do malware desconhecido (Dia Zero), oriundo da comunicação Web (HTTP e HTTPS) e E-mail via MTA (SMTP e SMTPS) durante análise completa do arquivo no ambiente sandbox, sem que ele seja entregue parcialmente ao cliente. | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 3
13.11.7. | Deverá ser capaz de inspecionar e prevenir malware desconhecido em tráfego criptografado SSL; | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 3
13.11.8. | Deverá ser capaz de implementar, identificar e bloquear malwares de dia zero em anexos de e-mail e URL´s conhecidas; | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 3
13.11.9. | Deverá fornecer a capacidade de emular ataques em diferentes sistemas operacionais, englobando, no mínimo: Windows 10 e versões superiores, assim como Office 2013 e versões superiores; | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 3
13.11.10. | A tecnologia de máquina virtual deverá possuir diferentes sistemas operacionais, de modo a permitir a análise completa do comportamento do malware ou código malicioso sem utilização de assinaturas antes de entregar este arquivo para o cliente;13.11.11. Deverá implementar gerenciamento SNMP v2 e v3; | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf/CP_R81.20_Gaia_AdminGuide | Pg. 2/Pg. 277
13.11.12. | Deverá implementar atualização da base de dados de forma automática, permitindo agendamentos diários, dias da semana ou dias do mês, bem como o período de cada atualização; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 71
13.11.13. | Toda análise deverá ser realizada de forma interna no appliance; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 39
13.11.14. | Todas as máquinas virtuais utilizadas na solução deverão estar integralmente instaladas e licenciadas, sem a necessidade de intervenções por parte do administrador do sistema. As atualizações deverão ser providas pelo fabricante; | SIM | sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 5
13.11.15. | Deverá implementar mecanismo de exceção, permitindo a criação de regras por VLAN, subrede e endereço IP; | SIM | CP_R81.20_Quantum_SecurityManagement_AdminGuide | Pg. 196
13.11.16. | Deverá implementar a emulação, detecção e bloqueio de qualquer malware e/ou código malicioso detectado como desconhecido. | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 33
13.11.17. | Deverá permitir a análise e bloqueio, de no mínimo, os seguintes tipos de arquivos caso tenham malware desconhecido: pdf, zip, exe rtf, csv, scr, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, doc, docx, dot; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide/sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 190, Pg. 191/Pg. 3
13.11.18. | Deverá permitir a análise e bloqueio, de no mínimo, os seguintes tipos de arquivos de Macros caso tenham malware desconhecido: xlm, xlsm, xltm, xla, xlam, pptm, potm, sldm, docm, dotm; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide/sandblast-threat-emulation-appliances-datasheet.pdf | Pg. 190, Pg. 191/Pg. 3
13.11.19. | Deverá implementar interface CLI segura através do protocolo SSH; | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide | Pg. 29
13.11.20. | Deverá implementar sincronização de hora através de protocolo NTP; | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide | Pg. 255
13.11.21. | Deverá implementar, no mínimo, 02 (dois) níveis de administração distintos (administrador e usuário); | SIM | CP_R81.20_Gaia_AdminGuide | Pg. 353
13.11.22. | Deverá ser capaz de prover informações para que o Módulo de Gerência possa apresentar via interface gráfica as seguintes informações: | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 277
a. | Sumário executivo; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 277
b. | Relatório de máquinas infectadas; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 277
c. | Atividades do malware durante a execução de um mesmo arquivo para um mesmo acesso de rede, nos ambientes controlados em todas as versões de sistemas operacionais requisitados neste projeto; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 277
13.11.23. | Para melhor administração, a solução deverá possibilitar as seguintes visualizações a nível de monitoração: | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 335
a. | Quantidade de máquinas virtuais que estão em execução; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 335
b. | Número de arquivos emulados; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 336
13.11.24. | A solução deverá possuir, no mínimo, os indicadores abaixo referentes ao último dia, última semana ou últimos 30 dias: | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 276
a. | Arquivos inspecionados; | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 276
13.11.25. | A Solução de Prevenção de Ameaças Avançada deverá permitir o compartilhamento de inteligência contra ameaças em tempo real para resposta imediata a ameaças, a fim de permitir que todas as Sandboxes se comuniquem instantaneamente. | SIM | CP_R81.20_ThreatPrevention_AdminGuide | Pg. 240
13.12. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL
13.12.1. | A CONTRATADA deverá prestar serviços de instalação e configuração da Solução de Segurança de Rede Firewall especificada neste Termo de Referência, que compreendem, entre outros, aos seguintes procedimentos: | DE ACORDO
13.12.2. | Reunião de alinhamento para criação do escopo do projeto previamente a instalação; | DE ACORDO
13.12.3. | Todos os parâmetros a serem configurados deverão ser alinhados entre as partes em reuniões de pré-projeto, devendo a CONTRATADA sugerir as configurações de acordo com normas técnicas e boas práticas, cabendo a Contratante a sua aceitação expressa ou recusa nos casos de não atendimento das condições estabelecidas; | DE ACORDO
13.12.4. | Instalação física de todos os equipamentos (hardware) e licenças (softwares) adquiridos no local determinado pela equipe responsável pelo projeto por parte da contratante. Quando aplicável, considerar instalação em modo Alta Disponibilidade (ativo/passivo); | DE ACORDO
13.12.5. | Análise da topologia e arquitetura da rede, considerando todos os equipamentos já existentes e instalados; | DE ACORDO
13.12.6. | Análise do acesso à Internet, sites remotos, serviços de rede oferecidos aos funcionários e aos usuários externos; | DE ACORDO
13.12.7. | Migração das regras de firewall existentes e aplicáveis à solução ofertada; | DE ACORDO
13.12.8. | Análise do posicionamento de qualquer outro equipamento ou sistema relevante na segurança de qualquer perímetro protegido pela solução; | DE ACORDO
13.12.9. | Configuração do sistema de firewall, VPN, IPS, Filtro URL, Antivírus e Anti-malware de acordo com as exigências levantadas; | DE ACORDO
13.12.10. | Toda configuração do sistema deverá ser realizada de acordo com as melhores práticas recomendadas pelo fabricante da solução ofertada. O fabricante deverá disponibilizar ferramenta gratuita para acompanhamento da evolução da parametrização de proteção dos firewalls afim de garantir a melhor eficiência da solução durante o período de vigência das licenças; | DE ACORDO
13.12.11. | Configuração do sistema de gerenciamento centralizado considerando adição dos novos appliances; | DE ACORDO
13.12.12. | Os serviços devem ser realizados considerando todos os tráfegos internos e externos das localidades de presença do órgão ; | DE ACORDO
13.12.13. | Repasse de informação das configurações realizadas no formato hands-on de, no mínimo, 4 horas para a equipe responsável pelo projeto por parte da contratante após validação da migração; | DE ACORDO
13.12.14. | O serviço de instalação, configuração e repasse de informação deverão ser realizados de forma presencial, nos locais informados pela CONTRATANTE | DE ACORDO
13.12.15. | A Licitante vencedora será inteiramente responsável pela migração da solução atual para a nova solução, de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas, recursos ou equipamentos atualmente em operação. | DE ACORDO
13.12.16. | Serão contemplados todos os serviços de instalação física de todos os componentes adquiridos, desde a montagem atéa energização dos equipamentos. | DE ACORDO
13.12.17. | Deverá ser fornecido documentação de toda a implementação e configuração dos produtos adquiridos. | DE ACORDO
13.12.18. | Após no máximo 15 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, deverá ser realizada uma reunião presencial no Contratante, com a participação de no mínimo 1 (um) preposto da Contratada e os representantes da equipe do Contratante, com o objetivo de elaborar o plano de migração. | DE ACORDO
13.12.19. | A Contratada deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis da emissão da ordem de fornecimento de bens e serviços, o projeto executivo contendo o plano detalhado de instalação, configuração e migração, especificando os procedimentos e cronograma a serem adotados. | DE ACORDO
13.12.20. | O Contratante fará análise e validação do projeto executivo e do plano de instalação, configuração e migração, em até 10 (dez) dias, apontado as devidas correções no documento, ficando a Contratada responsável por ajustar o plano em até 7 (sete) dias úteis, conforme as alterações apontadas pela Contratante. | DE ACORDO
13.12.21. | Fica a critério do Contratante, definir o horário de instalação e configuração dos equipamentos, podendo tais procedimentos serem executados em feriados ou finais de semana e em horário noturno. | DE ACORDO
13.12.22. | A Contratada não poderá realizar terceirização dos serviços objeto deste termo de referência, sendo responsável pela execução do serviço objeto desta contratação | DE ACORDO
13.12.23. | Os serviços de instalação e configuração, para cada um dos itens, devem ser executados por técnicos da futura contratada, certificados pelo fabricante dos equipamentos fornecidos, sendo necessária a apresentação de documentação original que comprove a validade desta(s) certificação(ões) enquanto durar o contrato, que pode ser solicitada a qualquer momento; | DE ACORDO
13.12.24. | A futura CONTRATADA deverá apresentar um Projeto Executivo que deve conter, no mínimo, as seguintes informações: | DE ACORDO
13.12.24.1. | Objetivo dos serviços; | DE ACORDO
13.12.24.2. | Plano de gerenciamento de mudanças, detalhando passo a passo o escopo da migração; | DE ACORDO
13.12.24.3. | Cronograma das atividades que serão realizadas, com os prazos estimados e as diretrizes para cada atividade; | DE ACORDO
13.12.24.4. | Projeto lógico de configuração e diagrama de interconexão dos equipamentos; | DE ACORDO
13.12.24.5. | Nome(s) do(s) gerente(s) de projetos responsável(is) e do(s) técnico(s) responsável(is) pela execução dos serviços; | DE ACORDO
13.12.24.6. | Lista de todos os elementos instalados contendo: | DE ACORDO
a) | Nome e endereço IP do equipamento; | DE ACORDO
b) | Equipamento e porta na qual o equipamento foi conectado; | DE ACORDO
c) | Local de instalação (prédio, andar, sala); | DE ACORDO
d) | Número de série do equipamento. | DE ACORDO
13.12.25. | A instalação e configuração da solução compreenderá dentre outros atendimentos, no mínimo, os seguintes requisitos: | DE ACORDO
13.12.25.1. | Acondicionamento dos equipamentos nos locais de instalação, incluindo a desembalagem, a montagem de todos os componentes que integram a solução, a instalação dos conjuntos montados nos racks padrão 19” da CONTRATANTE, a energização do equipamento, incluindo o fornecimento de eventuais réguas, caso necessário, devendo seguir obrigatoriamente os manuais técnicos do fabricante; | DE ACORDO
13.12.25.2. | Instalação dos transceivers e outros acessórios em seus respectivos slots; | DE ACORDO
13.12.25.3. | Ligações de rede dos equipamentos a infraestrutura da CONTRATANTE, incluindo o fornecimento, quando necessário, de: | DE ACORDO
13.12.25.3.1. | Cordões ópticos OM4 com, no mínimo, 2 (dois) metros de comprimento para ligações em fibra; | DE ACORDO
13.12.25.3.2. | Patch-cords UTP CAT6A com, no mínimo, 2 (dois) metros de comprimento para ligações em par metálico; | DE ACORDO
13.12.25.3.3. | Os cabos/cordões necessários para a interligação de servidores, usuários e outras conexões que não as estritamente fornecidas são de responsabilidade da CONTRATANTE, ou seja, cabe a CONTRATADA interligar os equipamentos fornecidos. | DE ACORDO
13.12.25.3.4. | Upgrade ou Downgrade do firmware; | DE ACORDO
13.12.25.3.5. | A realização dos ajustes de hardware e software necessários ao funcionamento do ambiente e a instalação da solução de gerenciamento; | DE ACORDO
13.12.25.3.6. | Conexão das interfaces de gerenciamento a nova rede out-of-band e testes de acesso a ferramenta de gerência para administração; | DE ACORDO
13.12.25.3.7. | Configuração e teste de envio de Traps SNMP; Verificações dos recursos e o seu perfeito funcionamento e integração com os demais, conforme as melhores práticas indicadas pelo fabricante; | DE ACORDO
13.12.25.3.8. | A identificação dos equipamentos e de todas as suas conexões. | DE ACORDO
13.12.26. | Todos os parâmetros a serem configurados deverão ser alinhados entre as partes em reuniões de pré-projeto, podendo estas serem realizadas presencialmente, por telefone ou via conferência web, devendo a futura CONTRATADA sugerir as configurações de acordo com normas e boas práticas, cabendo à CONTRATANTE a sua aceitação expressa ou recusa nos casos de não atendimento das condições estabelecidas; | DE ACORDO
13.12.27. | A Contratada deverá configurar todas as funcionalidades do produto licenciadas e solicitadas pela Contratante; | DE ACORDO
13.12.28. | As configurações deverão seguir fielmente a padronização previamente estabelecida pela CONTRATANTE; | DE ACORDO
13.12.29. | Durante o processo de instalação e configuração deverá ser realizada transferência de conhecimento para a equipe da Contratante; | DE ACORDO
13.12.30. | A futura CONTRATADA deverá fazer análise do ambiente tecnológico atual, devendo a CONTRATANTE fornecer todas as informações necessárias sobre a infraestrutura instalada, de modo que se possa garantir a continuidade dos serviços prestados pelo órgão durante a migração, mantendo a disponibilidade dos serviços básicos de rede (resolução de nomes,endereçamento dinâmico, autenticação dos usuários, etc.) e dos demais serviços de retaguarda (aplicativos, correio eletrônico, banco de dados, Internet, etc.); | DE ACORDO
13.12.31. | A substituição da infraestrutura atual deve ser planejada e executada de modo que não cause interrupções e paralisações não programadas, ou qualquer outro tipo de transtorno ao correto funcionamento do ambiente operacional da CONTRATANTE; caso não seja possível manter a disponibilidade dos serviços básicos no momento da instalação, as manobras de implantação deverão ser realizadas durante janela de manutenção agendada previamente, em horários que não comprometam o funcionamento das atividades do órgão, inclusive aos sábados, domingos e feriados; | DE ACORDO
13.12.32. | Ao término do serviço deve ser fornecido um relatório detalhado (as-built) contendo todas as configurações realizadas, com comentários sobre os principais comandos e as justificativas das opções de parametrização de modo a facilitar a posterior administração da solução e a continuidade de seu funcionamento; | DE ACORDO
13.12.33. | O relatório deve conter, no mínimo, as seguintes informações: | DE ACORDO
13.12.33.1. | Diagrama de arquitetura da solução; | DE ACORDO
13.12.33.2. | Procedimento operacional detalhado com as etapas de instalação e configuração; | DE ACORDO
13.12.33.3. | Informações de monitoramento da solução; | DE ACORDO
13.12.33.4. | Informações pertinentes a posterior continuidade e manutenção da solução; | DE ACORDO
13.12.33.5. | Referências da documentação oficial do produto. | DE ACORDO
13.12.34. | A critério da CONTRATANTE, poderá ser elaborado um único as-built contendo todas as informações de todos os equipamentos e softwares instalados/configurados; | DE ACORDO
13.12.35. | O serviço de instalação e configuração somente será concluído após a apresentação pela contatada do projeto executivo, as-built e o recebimento definitivo do serviço pela contratante. | DE ACORDO
13.13. SERVIÇO DE REPASSE DE CONHECIMENTO
13.13.1. | O repasse de conhecimento deverá ser realizado de forma presencial e/ou on-line, para a solução entregue com carga horária de, no mínimo, 20 (vinte) horas; | DE ACORDO
13.13.2. | O repasse de conhecimento deverá cobrir conhecimentos necessários para instalação, administração, configuração, otimização, resolução de problemas e utilização da solução; | DE ACORDO
13.13.3. | O repasse de conhecimento deverá ser fornecido à equipe técnica da ANAC, com participação de até 5 (cinco) alunos por turma, compreendendo a transferência de conhecimento das tecnologias envolvidas na Solução de Segurança contratada, envolvendo, no mínimo, os seguintes itens: | DE ACORDO
13.13.4. | Lote 1: | DE ACORDO
13.13.4.1. | Equipamento de Firewall: | DE ACORDO
13.13.4.2. | Funcionalidade de Firewall; | DE ACORDO
13.13.4.3. | Funcionalidade de QoS; | DE ACORDO
13.13.4.4. | Funcionalidade de VPN; | DE ACORDO
13.13.4.5. | Funcionalidade de Prevenção de Intrusão; | DE ACORDO
13.13.4.6. | Funcionalidade de Filtragem WEB; | DE ACORDO
13.13.4.7. | Funcionalidade de Prevenção de Ameaças; | DE ACORDO
13.13.4.8. | Equipamento de Módulo de Gerência e suas funcionalidades; | DE ACORDO
13.13.5. | O repasse de conhecimento deverá ser realizado em dias consecutivos, limitado a 4 (quatro) horas diárias, em instalações e/ou plataformas fornecidas pela CONTRATADA. Caso a CONTRATADA opte pelo formato presencial, o curso deverá ser executado em Brasília-DF. | DE ACORDO
13.13.6. | O repasse de conhecimento só ocorrerá após agendamento prévio pela ANAC, com antecedência, mínima, de 15 (quinze) dias; | DE ACORDO
13.13.7. | A CONTRATADA deverá fornecer material didático individual, de maneira impressa ou digital, não sendo necessário ser oficial do fabricante. | DE ACORDO
13.13.8. | O repasse de conhecimento deverá englobar a realização de laboratórios práticos, fornecidos pela CONTRATADA, para configuração e execução de exercícios práticos na mesma versão dos produtos ofertados; | DE ACORDO
13.13.9. | O repasse de conhecimento deverá ser realizado em língua portuguesa; | DE ACORDO
13.13.10. | Após a finalização do repasse de conhecimento, a CONTRATADA, deverá emitir certificado individual de conclusão, para todos os participantes. | DE ACORDO
13.13.11. | O certificado de conclusão deverá ser emitido em português brasileiro. | DE ACORDO