## Comparação Onerado x Desonerado
| Valor Total | Valor total dos Itens com preços do SINAPI
Simulação Onerado | 213743.4255 | 58541.4376
Simulação Desonerado | 223061.2415 | 59817.6999
Comparação Onerado vs Desonerado | 95.82% | 97.87%
Opção mais econômica | Onerado | Onerado

## Simulaçao Onerado
Listagem de Serviços - Regime Onerado
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO INCLUINDO BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | FONTE DOS PREÇOS
1 | Fornecimento e instalação de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 20 | 674.54 | 851.5404 | 17030.8075 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
2 | Fornecimento e instalação de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Vidro-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 5 | 930.07 | 1174.1219 | 5870.6093 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
3 | Fornecimento e instalação de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Biombo, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 2 | 552.26 | 697.1739 | 1394.3478 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
4 | Fornecimento e instalação de porta de 2,10x0,8m em divisória especial modulada (80 mm de espessura), modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar incluindo ferragens, portal, maçaneta e demais componentes necessários (conforme padrão existente) | UND | 3 | 2845.02 | 3591.5578 | 10774.6734 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
5 | Remanejamento de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) - inclui desinstalação de um local e instalação em outro | m² | 40 | 240 | 302.9764 | 12119.0553 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
6 | Remanejamento de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Vidro-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) - inclui desinstalação de um local e instalação em outro | m² | 10 | 148.42 | 187.3656 | 1873.6565 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
7 | Remanejamento de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Biombo, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) - inclui desinstalação de um local e instalação em outro | m² | 5 | 148.42 | 187.3656 | 936.8282 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
8 | Remanejamento de porta de 2,10x0,8m em divisória especial modulada (80 mm de espessura), modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar incluindo ferragens, portal, maçaneta e demais componentes necessários (conforme padrão existente) - inclui desinstalação de um local e instalação em outro | UND | 3 | 100 | 126.2402 | 378.7205 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
9 | Desmontagem (sem reinstalação) de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 20 | 28.42 | 35.8775 | 717.5491 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
10 | Desmontagem (sem reinstalação) de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Vidro-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 5 | 48.96 | 61.8072 | 309.0359 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
11 | Desmontagem (sem reinstalação) de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Biombo, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 2 | 144 | 181.7858 | 363.5717 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
12 | Desmontagem (sem reinstalação) de porta de 2,10x0,8m em divisória especial modulada (80 mm de espessura), modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar incluindo ferragens, portal, maçaneta e demais componentes necessários (conforme padrão existente) | UND | 2 | 90.06 | 113.6919 | 227.3838 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
13 | Fornecimento e instalação de parede de dry-wall (gesso acartonado) simples (espessura de 10 cm) | m² | 60 | 103.92 | 131.1888 | 7871.3264 | SINAPI - 96358 | 1 | 7871.3264
14 | Demolição de parede de dry-wall (gesso acartonado) simples (espessura de 10 cm) | m² | 20 | 12.57 | 15.8684 | 317.3678 | SINAPI - 97638 | 1 | 317.3678
15 | Fornecimento e instalação de porta de madeira, de uma folha com batente, guarnição e ferragem (colocação e acabamento) - 0,80x2,10m | UND | 3 | 495.39 | 625.3811 | 1876.1434 | SINAPI - 91297 | 1 | 1876.1434
16 | Pintura com látex PVA em parede interna, sem massa corrida | m² | 250 | 12.84 | 16.2092 | 4052.3091 | SINAPI - 104642 | 1 | 4052.3091
17 | Emassamento de parede interna com massa corrida, com duas demão, para pintura látex PVA | m² | 250 | 23.47 | 29.6286 | 7407.1414 | SINAPI - 88497 | 1 | 7407.1414
18 | Pintura com tinta epóxi em parade interna com duas demãos, incluindo emassamento e lixamento | m² | 20 | 92.69 | 117.012 | 2340.2401 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
19 | Pintura com tinta à óleo em esquadria de ferro com duas demãos | m² | 20 | 28.17 | 35.5619 | 711.2371 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
20 | Fornecimento e instalação de película refletiva, profissional, com anti risco, rejeição solar no mínimo 76%, rejeição contra raios ultravioletas de no mínimo 97% | m² | 20 | 81.9 | 103.3907 | 2067.8138 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
21 | Fornecimento e instalação de piso elevado, placas 50cmx50cm, Marca Remaster ou similar (conforme padrão existente), incluindo pedestais | m² | 20 | 582.11 | 734.8566 | 14697.1319 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
22 | Remanejamento de piso elevado, placas 50cmx50cm, Marca Remaster ou similar (conforme padrão existente), incluindo pedestais | m² | 40 | 268.08 | 338.4246 | 13536.9848 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
23 | Fornecimento e instalação de piso vinílico, espessura 3mm, réguas de 20cmx120cm, modelo BELKA-ILHEUS ou similar (conforme padrão existente) | m² | 40 | 239.68 | 302.5724 | 12102.8966 | SINAPI - 101727 | 1 | 12102.8966
24 | Remanejamento de piso vinílico, espessura 3mm, réguas de 20cmx120cm, modelo BELKA-ILHEUS ou similar (conforme padrão existente) | m² | 40 | 21.23 | 26.8008 | 1072.0314 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
25 | Fornecimento e instalação de forro mineral modelo Decorlay in Branco, em placas de 62,5x62,5cm | m² | 20 | 127.38 | 160.8047 | 3216.0943 | SINAPI - 104757 | 1 | 3216.0943
26 | Confecção de chave pelo miolo da fechadura | UND | 4 | 80 | 100.9921 | 403.9685 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
27 | Confecção de cópia de chave | UND | 20 | 11.67 | 14.7322 | 294.6445 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
28 | Confecção de chave TETRA pelo miolo da fechadura | UND | 4 | 120 | 151.4882 | 605.9528 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
29 | Confecção de cópia de chave TETRA | UND | 5 | 40 | 50.4961 | 252.4803 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
30 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista (espessura de parede 9 cm) | m² | 20 | 119.86 | 151.3115 | 3026.2291 | SINAPI - 103329 | 1 | 3026.2291
31 | Remoção manual de entulho - carga, transporte e descarga de entulho | m³ | 40 | 10.19 | 12.8639 | 514.5549 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
32 | Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento | m³ | 20 | 81.14 | 102.4313 | 2048.6253 | SINAPI - 97622 | 1 | 2048.6253
33 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento | m³ | 20 | 152.56 | 192.592 | 3851.8398 | SINAPI - 97624 | 1 | 3851.8398
34 | Demolição de forro de gesso | m² | 200 | 4.19 | 5.2895 | 1057.8925 | SINAPI - 97641 | 1 | 1057.8925
35 | Executar rotina de manutenção preventiva em NOBREAK SMS - 15kVA, incluindo Limpeza interna e externa, Limpeza geral das placas e contatos eletrônicos, Limpeza dos ventiladores e dos dissipadores, Verificação e reaperto das conexões elétricas de potência e de comando, Aferição da calibragem do carregador de baterias, Realização de testes no banco de baterias, Ajustes nas tensões de entrada e saída, Avaliação de vida útil do banco de baterias, Avaliação de vida útil das placas e componentes elétricos e Simulação de operação em carga, com emissão de Relatório Técnico sobre os serviços executados. | UND | 4 | 3758.45 | 4744.6733 | 18978.6931 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
36 | Fornecimento e instalação de banco de baterias de NOBREAK SMS - 15kVA, total de 32 Baterias | Serviço | 1 | 31200 | 39386.9298 | 39386.9298 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
37 | Instalação de cabo eletrônico Categoria 6, não incluída tomada de rede | m | 1000 | 7.75 | 9.7836 | 9783.6124 | SINAPI - 98297 | 1 | 9783.6124
38 | Instalação de tomada de rede RJ45 | UND | 35 | 43.68 | 55.1417 | 1929.9596 | SINAPI - 98307 | 1 | 1929.9596
39 | Fornecimento e instalação de persiana para janela modelo PH 50MM - Lisa ou similar, conforme padrão existente | m² | 10 | 390.8 | 493.3465 | 4933.4654 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
40 | Fornecimento e instalação de Persiana para divisória painel vidro - conforme padrão existente | m² | 10 | 270.09 | 340.962 | 3409.6205 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 213743.4255 |  |  | 58541.4376

## BDI Onerado
Benefícios e Despesas Indiretas - Regime Onerado
BDI Convencional - Composição
A | Despesas Indiretas (especificar cada item) | %
A.1 | Administração central | 4%
A.2 | Seguro + Garantia | 0.8%
A.3 | Risco | 1.27%
Total do Grupo A |  | 6.07%
B | Bonificação | %
B.1 | Lucro | 7.4%
Total do Grupo B |  | 7.4%
C | Impostos | %
C.1 | PIS | 3%
C.2 | COFINS | 0.65%
C.3 | ISS (Lei Complementar nº 116/2003) | 5%
C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C |  | 8.65%
D | Despesas Financeiras (F) | %
D.1 | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
Total do Grupo D |  | 1.23%
TOTAL GERAL |  | 26.24%
OBSERVAÇÕES:
1. No acórdão 2.622/2013-P orientou a adoção de percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos no edital que, neste caso, é de 5%
2. Para definição do percentual de BDI foram utilizados os valores médios definidos para construção de edifícios no Acórdão 2.622/2013-P, tendo em vista o disposto no item 332 do referido instrumento que agrupou no mesmo BDI obras de construção e reforma de edifícios.

## Simulaçao Desonerado
Listagem de Serviços - Regime Desonerado
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO INCLUINDO BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | FONTE DOS PREÇOS
1 | Fornecimento e instalação de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 20 | 674.54 | 895.6616 | 17913.2327 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
2 | Fornecimento e instalação de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Vidro-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 5 | 930.07 | 1234.9572 | 6174.7859 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
3 | Fornecimento e instalação de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Biombo, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 2 | 552.26 | 733.2969 | 1466.5938 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
4 | Fornecimento e instalação de porta de 2,10x0,8m em divisória especial modulada (80 mm de espessura), modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar incluindo ferragens, portal, maçaneta e demais componentes necessários (conforme padrão existente) | UND | 3 | 2845.02 | 3777.6489 | 11332.9466 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
5 | Remanejamento de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) - inclui desinstalação de um local e instalação em outro | m² | 40 | 240 | 318.6746 | 12746.9857 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
6 | Remanejamento de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Vidro-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) - inclui desinstalação de um local e instalação em outro | m² | 10 | 148.42 | 197.0737 | 1970.7371 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
7 | Remanejamento de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Biombo, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) - inclui desinstalação de um local e instalação em outro | m² | 5 | 148.42 | 197.0737 | 985.3685 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
8 | Remanejamento de porta de 2,10x0,8m em divisória especial modulada (80 mm de espessura), modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar incluindo ferragens, portal, maçaneta e demais componentes necessários (conforme padrão existente) - inclui desinstalação de um local e instalação em outro | UND | 3 | 100 | 132.7811 | 398.3433 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
9 | Desmontagem (sem reinstalação) de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 20 | 28.42 | 37.7364 | 754.7278 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
10 | Desmontagem (sem reinstalação) de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Painel-Vidro-Painel, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 5 | 48.96 | 65.0096 | 325.0481 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
11 | Desmontagem (sem reinstalação) de divisória especial modulada (80 mm de espessura), tipo Biombo, modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar (conforme padrão existente) | m² | 2 | 144 | 191.2048 | 382.4096 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
12 | Desmontagem (sem reinstalação) de porta de 2,10x0,8m em divisória especial modulada (80 mm de espessura), modelo Spazio Eleganza/Diviforma ou similar incluindo ferragens, portal, maçaneta e demais componentes necessários (conforme padrão existente) | UND | 2 | 90.06 | 119.5827 | 239.1653 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
13 | Fornecimento e instalação de parede de dry-wall (gesso acartonado) simples (espessura de 10 cm) | m² | 60 | 101.74 | 135.0915 | 8105.4895 | SINAPI - 96358 | 1 | 8105.4895
14 | Demolição de parede de dry-wall (gesso acartonado) simples (espessura de 10 cm) | m² | 20 | 11.63 | 15.4424 | 308.8488 | SINAPI - 97638 | 1 | 308.8488
15 | Fornecimento e instalação de porta de madeira, de uma folha com batente, guarnição e ferragem (colocação e acabamento) - 0,80x2,10m | UND | 3 | 488.62 | 648.795 | 1946.385 | SINAPI - 91297 | 1 | 1946.385
16 | Pintura com látex PVA em parede interna, sem massa corrida | m² | 250 | 12.25 | 16.2657 | 4066.4212 | SINAPI - 104642 | 1 | 4066.4212
17 | Emassamento de parede interna com massa corrida, com duas demão, para pintura látex PVA | m² | 250 | 22.17 | 29.4376 | 7359.3925 | SINAPI - 88497 | 1 | 7359.3925
18 | Pintura com tinta epóxi em parade interna com duas demãos, incluindo emassamento e lixamento | m² | 20 | 92.69 | 123.0748 | 2461.496 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
19 | Pintura com tinta à óleo em esquadria de ferro com duas demãos | m² | 20 | 28.17 | 37.4044 | 748.0887 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
20 | Fornecimento e instalação de película refletiva, profissional, com anti risco, rejeição solar no mínimo 76%, rejeição contra raios ultravioletas de no mínimo 97% | m² | 20 | 81.9 | 108.7477 | 2174.9544 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
21 | Fornecimento e instalação de piso elevado, placas 50cmx50cm, Marca Remaster ou similar (conforme padrão existente), incluindo pedestais | m² | 20 | 582.11 | 772.9321 | 15458.6413 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
22 | Remanejamento de piso elevado, placas 50cmx50cm, Marca Remaster ou similar (conforme padrão existente), incluindo pedestais | m² | 40 | 268.08 | 355.9596 | 14238.383 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
23 | Fornecimento e instalação de piso vinílico, espessura 3mm, réguas de 20cmx120cm, modelo BELKA-ILHEUS ou similar (conforme padrão existente) | m² | 40 | 238.97 | 317.307 | 12692.2798 | SINAPI - 101727 | 1 | 12692.2798
24 | Remanejamento de piso vinílico, espessura 3mm, réguas de 20cmx120cm, modelo BELKA-ILHEUS ou similar (conforme padrão existente) | m² | 40 | 21.23 | 28.1894 | 1127.5771 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
25 | Fornecimento e instalação de forro mineral modelo Decorlay in Branco, em placas de 62,5x62,5cm | m² | 20 | 124.89 | 165.8303 | 3316.6063 | SINAPI - 104757 | 1 | 3316.6063
26 | Confecção de chave pelo miolo da fechadura | UND | 4 | 80 | 106.2249 | 424.8995 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
27 | Confecção de cópia de chave | UND | 20 | 11.67 | 15.4956 | 309.9111 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
28 | Confecção de chave TETRA pelo miolo da fechadura | UND | 4 | 120 | 159.3373 | 637.3493 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
29 | Confecção de cópia de chave TETRA | UND | 5 | 40 | 53.1124 | 265.5622 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
30 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista (espessura de parede 9 cm) | m² | 20 | 112.99 | 150.0294 | 3000.5873 | SINAPI - 103329 | 1 | 3000.5873
31 | Remoção manual de entulho - carga, transporte e descarga de entulho | m³ | 40 | 10.19 | 13.5304 | 541.2158 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
32 | Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento | m³ | 20 | 75.32 | 100.0107 | 2000.2145 | SINAPI - 97622 | 1 | 2000.2145
33 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento | m³ | 20 | 141.61 | 188.0313 | 3760.6263 | SINAPI - 97624 | 1 | 3760.6263
34 | Demolição de forro de gesso | m² | 200 | 3.88 | 5.1519 | 1030.3813 | SINAPI - 97641 | 1 | 1030.3813
35 | Executar rotina de manutenção preventiva em NOBREAK SMS - 15kVA, incluindo Limpeza interna e externa, Limpeza geral das placas e contatos eletrônicos, Limpeza dos ventiladores e dos dissipadores, Verificação e reaperto das conexões elétricas de potência e de comando, Aferição da calibragem do carregador de baterias, Realização de testes no banco de baterias, Ajustes nas tensões de entrada e saída, Avaliação de vida útil do banco de baterias, Avaliação de vida útil das placas e componentes elétricos e Simulação de operação em carga, com emissão de Relatório Técnico sobre os serviços executados. | UND | 4 | 3758.45 | 4990.5113 | 19962.0451 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
36 | Fornecimento e instalação de banco de baterias de NOBREAK SMS - 15kVA, total de 32 Baterias | Serviço | 1 | 31200 | 41427.7034 | 41427.7034 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
37 | Instalação de cabo eletrônico Categoria 6, não incluída tomada de rede | m | 1000 | 7.72 | 10.2507 | 10250.701 | SINAPI - 98297 | 1 | 10250.701
38 | Instalação de tomada de rede RJ45 | UND | 35 | 42.6 | 56.5647 | 1979.7662 | SINAPI - 98307 | 1 | 1979.7662
39 | Fornecimento e instalação de persiana para janela modelo PH 50MM - Lisa ou similar, conforme padrão existente | m² | 10 | 390.8 | 518.9085 | 5189.0854 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
40 | Fornecimento e instalação de Persiana para divisória painel vidro - conforme padrão existente | m² | 10 | 270.09 | 358.6285 | 3586.2847 | Pesquisa de Mercado | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 223061.2415 |  |  | 59817.6999

## BDI Desonerado
Benefícios e Despesas Indiretas - Regime Desonerado
BDI Convencional - Composição
A | Despesas Indiretas (especificar cada item) | %
A.1 | Administração central | 4%
A.2 | Seguro + Garantia | 0.8%
A.3 | Risco | 1.27%
Total do Grupo A |  | 6.07%
B | Bonificação | %
B.1 | Lucro | 7.4%
Total do Grupo B |  | 7.4%
C | Impostos | %
C.1 | PIS | 3%
C.2 | COFINS | 0.65%
C.3 | ISS (Lei Complementar nº 116/2003) | 5%
C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 4.5%
Total do Grupo C |  | 13.15%
D | Despesas Financeiras (F) | %
D.1 | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
Total do Grupo D |  | 1.23%
TOTAL GERAL |  | 32.78%
OBSERVAÇÕES:
1. No acórdão 2.622/2013-P orientou a adoção de percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos no edital que, neste caso, é de 5%
2. Para definição do percentual de BDI foram utilizados os valores médios definidos para construção de edifícios no Acórdão 2.622/2013-P, tendo em vista o disposto no item 332 do referido instrumento que agrupou no mesmo BDI obras de construção e reforma de edifícios.